消防計画

（目的）

第１条　この計画は、消防法第８条第１項の規定に基づき、　　　　　　　　　　　における防火管理業務について必要な事項を定め、火災、震災その他の災害の予防及び人命の安全並びに災害の防止を図ることを目的とする。

（適用範囲）

第２条　この計画は、　　　　　　　　　　　に勤務若しくは、出入りするすべての者に適用する。

（管理権原者の責務）

第３条　管理権原者は、　　　　　　　　　　の防火管理業務に関する全ての責任を持つものとする。

（1）防火管理者が消防計画を作成（変更）する場合、必要な指示を与える。

（2）防火上の建物構造の不備、消防用設備等の不備、欠陥が発見された場合は、速やかに改修する。

(3) 消防用設備等の点検及びその結果の報告

(4) 防火対象物の点検及びその結果の報告（消防法第８条の２の２に該当する施設に限る）

（防火管理者の権限及び業務）

第４条　防火管理者は、この計画の作成及び実行についての責任を持って、次の業務を行う。

（1）消防計画の作成（変更）

（2）消火、通報、避難誘導の訓練及び火災予防上の教育の実施

（3）火災予防上の自主検査の実施及び監督

（4）消防用設備等の法定点検・整備及び立会い

（5）防火対象物の法定点検及び立会い（消防法第８条の２の２に該当する施設に限る）

（6）改修工事等の工事中の立会い及び安全対策の徹底

（7）火気使用設備・器具の取扱い及び喫煙管理等の火気の使用、取扱いの指導、監督

(8) 収容人員の適正な管理

(9) 火元責任者及び従業員に対する防災教育の実施並びに指導、監督

（10）放火火災防止対策の推進

（11）建築物、火気使用設備、危険物施設等の点検の実施及び監督

（12）管理権原者への提案及び報告

（13）防火管理台帳の作成及びその他防火管理上必要な業務

（従業員等の遵守事項）

第５条　全従業員は、火災予防及び火災等における緊急時の消火、避難誘導等を適正に実施できるよう、次の事項を遵守すること。

（1）火気管理に関する留意事項

ア 喫煙は指定された場所で行い、指定場所以外で喫煙している者がいる場合はやめさせる。

イ 終業時等に吸殻等の火気の点検及び処理等を行う。

ウ 火気使用設備・器具は、使用前後に点検を行い、安全を確認する。

エ 火気使用設備・器具は、指定された場所で使用する。指定場所以外での使用及び増設等をする場

合は、防火管理者又は担当区域の火元責任者に許可を得る。

オ 火気使用設備・器具を使用する場合、周囲を整理整頓するとともに可燃物に接近して使用しない。

カ 危険物品は持ち込まない、持ち込ませない。

（2）消防用設備等に関する留意事項

各種消防用設備等を使用するにあたり、支障となる物品を周囲に置かない。

（3）避難施設等に関する留意事項

ア 避難口、廊下、階段、通路等の避難施設には、避難の障害となる物品を置かない。

イ 階段等への出入口に設けられている扉の開閉及び防火戸の閉鎖の際に障害となる物品が置いてある場合は、直ちに除去する。

ウ 物品を容易に除去できない場合は、直ちに防火管理者及び火元責任者に報告する。

（4）放火防止に関する事項

ア 敷地内及び廊下、階段、EVホール等に可燃物を置かないこと。

イ 委託清掃員等の明確化及び不審者への呼びかけを徹底すること。

ウ 空室、倉庫等常時使用していない場所は、施錠等により容易に侵入できない措置を講じること。

エ 夜間及び就業時間後の敷地内及び建物内への侵入防止措置を講じること。

オ 不定期巡回による監視等を行うこと。

カ 火気及び施錠の確認を行うこと。

キ 駐車場内の車両は、施錠すること。

（5）付随設備に関する留意事項

ア 電気設備（変電設備、発電設備）の周囲は整理・清掃すること。

イ 危険物（少量危険物含む）の貯蔵、取扱い施設の周囲は整理・清掃すること。

ウ 異常を発見した場合、防火管理者又は火元責任者に報告すること。

(6) その他

（防火管理体制）

第６条　日常の火災予防及び地震時の出火防止を図るため、防火管理体制を次のとおりとし、当計画に定めるその責務等を適切に実行するものとする。

| 防火管理者 | 火元責任者 | 担当区域 |
| --- | --- | --- |

（火元責任者の業務）

第７条　火元責任者は、次の業務を行うものとする。

（1）防火管理者の補佐

（2）担当区域内の火気の取扱いの監督に関すること。

（3）担当区域内の建築物、火気使用設備・器具、電気設備、危険物品等及び消防用設備等の維持管理に関すること。

（4）災害時における火気使用設備・器具の安全確認に関すること。

（5）その他

（催物開催時の遵守事項）

第８条　防火管理者は、催物を行う者に対し、次の事項について報告させるとともに火災予防上必要な指示をするものとする。

（1）催物主催者側の責任者

（2）催物内容、催物の規模等の概要

（3）火気等を使用する場合の火気取扱い責任者

（4）喫煙管理及び火気管理の徹底方法

（5）火災など災害時における観客等の避難誘導対策

（6）裸火等を使用する場合の消防機関への承認申請及び届出

（工事中に対する遵守事項）

第９条　建築物（仮設を含む。）を新築、増築又は改修しようとする場合若しくは危険物関係施設等を新設、移転、改修等をする場合は、次の事項を遵守しなければならない。

（1）溶接、溶断等火気を使用して工事を行う場合は、消火器等を準備して即時に消火できる体制を確保すること。

（2）指定された場所以外では、喫煙、火気の使用等を行わないこと。

（3）危険物品を持ち込む場合は、その都度、防火管理者の承認を受けること。

（4）作業現場ごとに、火気の取扱責任者を指定し、工事の状況について、定期に防火管理者に報告させること。

（5）放火防止及び火災等の緊急時の避難経路を確保するために、資機材等の整理整頓をすること。

(6) 工事用シート等を使用する場合は、防炎物品を使用すること。

２ 防火管理者は次に掲げる工事等を行う場合、事前に消防署と相談し必要に応じて工事中の消防計画を作成し防火管理の徹底を図る。

（1）増築等で特定行政庁に仮使用申請をしたとき。

（2）消防用設備等の増設等又は避難施設の工事に伴い、当該設備の機能を停止させるとき又は機能に著しく影響を及ぼすとき、避難経路として使用できないとき。

（建物等の自主検査）

第１０条　自主検査は、別表１により日常自主検査を実施するものとし、また次のとおり定期自主検査を防火管理者又は火元責任者が行い結果を別表２に記載する。

| 検 査 対 象 | 定期自主検査実施月 |
| --- | --- |
| 建物構造・避難経路等 |  |
| 火気使用設備・器具 |  |
| 電気・機械設備・器具 |  |
| 危険物施設 |  |
| 消防用設備等 |  |

２ 火元責任者が実施した自主検査の結果は、防火管理者に報告しなければならない。

３ 防火管理者は、報告された内容を管理権原者に報告し、防火管理台帳に記録しなければならない。

４ 管理権原者は、異常があった場合、改善しなければならない。

（消防用設備等の法定点検）

第１１条　消防用設備等の法定点検は、　　　　　　　　　　　に委託し、消防法第１７条の３の３に基づき実施すること。

|  | 機器点検 | 総合点検 |
| --- | --- | --- |
| 点検実施年月日 | 月 日 | 月 日 |

２ 防火管理者は、消防用設備等の法定点検の結果を管理権原者に報告し、防火管理台帳に記録しなければならない。

３ 管理権原者は、異常があった場合、改善しなければならない。

４ 消防用設備等の法定点検の結果は、１年に１回以上消防署長に報告しなければならない。

（防火対象物の法定点検）

第１２条　防火対象物の法定点検を、　　　　　　　　　　　に委託し、消防法第８条の２の２に基づき実施すること。（消防法第８条の２の２に該当する施設に限る）

２ 防火管理者は、防火対象物の法定点検の結果を管理権原者に報告し、防火管理台帳に記録しなければならない。

３ 管理権原者は、異常があった場合、改善しなければならない。

４ 防火対象物の法定点検の結果を、速やかに消防署長に報告しなければならない。

（自衛消防隊）

第１３条 火災その他の災害が発生した場合、被害を最小限にとどめるため自衛消防隊を設置する。

２ 自衛消防隊の組織及び任務分担は次のとおりにする。

※事業所の規模等により必要に応じて応急救護班、安全防護班等を組織編成する。

| 自衛消防隊長 |  | ・自衛消防隊の活動を統括し、全体を指揮する。 ・火災に係る情報を集約し、消防隊に報告する。 |
| --- | --- | --- |
| 通報担当 |  | ・非常ベル、放送設備等を使って事業所内に知らせる。 ・消防機関及び関係者に火災発生の旨を通報、連絡する。 |
| 初期消火担当 |  | ・消火器や屋内消火栓等を使用し、初期消火活動を実施する。 |
| 避難誘導担当 |  | ・出火場所直近を優先に、利用客を避難口に誘導する。 ・最終避難する際に逃げ遅れを確認し、自衛消防隊長に報告する。 |
| 応急救護担当 |  | ・負傷者に対して応急処置を施す。 ・負傷者情報を救急隊に報告する。 |

（震災対策）

第１４条　震災時の災害を予防するため、次の事項を実施するものとする。

（1）日常の地震対策

ア ロッカー、自動販売機等の転倒防止措置を行う。

イ 窓ガラス、看板、広告塔等の落下、飛散防止措置を行う。

ウ 火気使用設備・器具からの出火防止措置を行う。

エ 危険物等の流出、漏えい措置を行う。

オ 高所に置かれた重量物は低所に移動する。

カ 震災用の備蓄品を確保するとともに、定期的に点検する。

| 備蓄品目（例） | 数 量 | 備蓄場所 |
| --- | --- | --- |
| 飲料水（1人1日あたり3リットル） |  |  |
| 非常用食料（缶詰、乾パン等） |  |  |
| 応急手当セット（三角布、包帯、医薬品、ばんそうこう、ガーゼ、はさみ等） |  |  |
| 懐中電灯、乾電池 |  |  |
| 携帯用ラジオ |  |  |

キ　救助、救出用資機材を確保するとともに、定期的に点検する。

| 保管品目（例） | 数 量 | 保管場所 |
| --- | --- | --- |
| ヘルメット |  |  |
| スコップ |  |  |
| つるはし |  |  |
| ハンマー |  |  |
| 金てこ、鉄パイプ |  |  |
| ロープ |  |  |
| 軍手 |  |  |

- 備蓄品内飲料水及び非常食にあっては、帰宅困難等により社内に滞留が予想される社員数を満たす数量を確保する。

救助救出用資機材にあっては、保安要員数を満たす数量を確保する。

（2）地震発生直後の安全措置

ア 地震発生直後は、身の安全を守ることを第一とする。

イ 火気使用設備・器具の直近にいる従業員は、元栓、器具栓の閉止及び電源遮断を行う。

ウ 各火元責任者は、火災等二次災害の発生を防止するために建物、火気使用設備・器具、危険物施設等について点検・検査を実施し、防火管理者に報告するとともに、異常が認められた場合は応急措置を行う。

エ 各設備・器具は、安全を確認した後に使用する。

（3）地震発生後の自衛消防活動

地震発生後において自衛消防隊は、次の活動を行う。

ア 情報収集・伝達

通報連絡班は、次のことを行う。

（ア）テレビ、ラジオ等により情報の収集を行う。

（イ）混乱防止を図るため、必要な情報は館内にいる観客等に知らせる。

イ 警戒巡視

消火班は、次のことを行う。

（ア）火災発生の警戒及び被害状況の把握のため、館内を巡視する。

（イ）落下、倒壊した物品で避難上障害となるものを除去する。

（ウ）館内の被害状況等を防火管理者に報告する。

ウ　避難誘導

避難誘導班は、観客等の混乱防止に努めるとともに次のことを行う。

（ア）観客等を落ち着かせ、原則として自衛消防隊長から指示があるまで待機させる。

この場合に照明器具等の落下の恐れがある場所にいる観客等については、壁ぎわ等安全な場所に移動させるものとする。

（イ）観客等の避難誘導を行う場合には、落下物からの頭部保護、倒壊物等による転倒防止等必要な指示を行う

（ウ）観客等を広域避難場所まで誘導する場合は、先頭と最後尾に従業員を配置して行う。

（エ）避難にあたっては、車両等の使用を控える。

（4）津波警報・注意報発令時の対策

ア　情報収集・伝達は第１４条（3）アに準ずる

イ　河川から離れ、避難建物（３階以上）または高台に避難する。

ウ　避難誘導は第１４条（3）ウに準ずる

エ　警報・注意報が解除されるまで安全を確保する。

(5) その他

（警戒宣言発令時等の対策）

第１５条　日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震対策の推進に関する特別措置法に基づき、地震予知情報、津波警報・注意報、警戒宣言等が発令された場合の防災上の必要な事前処置の事項を定め、地震発生時の被害の未然防止及び軽減をはかる。

（1）防火管理者は、地震予知情報、津波警報・注意報、警戒宣言の発令を知った場合は従業員に対し発令の旨を知らせ、計画による措置対策をとるように指示すること。

(2) 防火管理者は、情報の収集及び周知等を重点的に行い、収集した情報を顧客等に伝達する場合は、混乱を生じないよう事前に用意した文例を活用し行う。

（3）防火管理者は、発令時の対策に関する訓練及び教育を第16条に定める訓練及び教育に合わせて実施する。

(4) 従業員の退社は、予防措置後周辺の混雑状況を十分に把握し、混乱に巻き込まれないように時差をつけて行う。

２　予防措置として、防火管理者及び従業員は発令後に平常時の震災予防措置に加え次の対策を実施するものとする。

（1）看板、窓枠、外壁等地震で落下しやすい物の補強

（2）建物内に陳列、設置してある物件の転倒、落下防止措置

（3）避難上必要な施設、防火区画、防火戸等の緊急検査

（4）消防用設備等緊急点検

（5）火気使用設備器具等の監視及び消火体制の強化

（6）その他

（教育訓練）

第１６条　防火管理者等は従業員等の防火知識並びに消防技術及び防災対応措置の向上を図るため、防火・防災に関する教育及び訓練を行う。

２　防火管理者等が行う防火・防災に関する教育は、別紙1・2の「防災の手引き」を活用し実施する。

（1）教育の実施時期・区分

| 対象者 | 実施時期 | 実施回数 |
| --- | --- | --- |
| 新入社員 | 採用時 | 採用時1回 |
| 正社員 | 月、 月 | 年２回 |
|  | 朝礼時 | 必要の都度 |
| 派遣社員 | 採用時 | 採用時１回 |
|  | 朝礼時 | 必要の都度 |
| アルバイト パート | 採用時 | 採用時１回 |
|  | 就業時 | 必要の都度 |
| 催物係員 | 催物開催前 | １回以上 |
|  | 催物開催中 | 必要の都度 |

（2）防火・防災教育の内容

防火・防災教育の内容は、次の事項とする。

ア 火災予防上従業員が遵守すべき事項について

イ 火災発生時の対応（役割、実施事項等）について

ウ 地震、津波の発生時の対応（役割、実施事項等）について

エ その他

３　防火管理者が行う防火・防災に関する訓練は、次により実施する。

| 訓練種別 | 実施時期 | 訓練種別 | 実施時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消火訓練 | 月・ 月 | 防災訓練 | 月 |
| 避難訓練 | 月・ 月 |  |  |
| 通報訓練 | 月・ 月 | 総合訓練 | 月 |

（1）防火管理者は、自衛消防訓練終了後、実施結果を整理し反省点及び改善策等を検討するとともに、防火管理台帳に記録しなければならない。

（消防機関への報告、連絡）

第１７条　防火管理者は、防火管理の適正を図るため、常に消防機関との連絡を密にし、次の業務を行う。

（1）防火管理者選任（解任）届出

（2）消防計画の作成（変更）届出

（3）消防訓練実施の連絡

（4）消防用設備等の法定点検結果の報告

（5）防火対象物の法定点検結果の報告（消防法第８条の２の２に該当する施設に限る）

（6）教育訓練指導の要請

（7）その他法令に基づく報告及び防火管理上必要な事項

（防火管理維持台帳の作成、整備及び保管）

第１８条　管理権原者は防火管理維持台帳を整備するとともに、次の書類を編冊するものとする。

- 消防計画の届出に係る書類の写し

- 防火管理者の選任又は解任届出に係る書類の写し

- 防火対象物の定期点検結果の報告書の写し

- 防火対象物の定期点検に関する特例認定に係る申請書の写し、認定通知及び不認定通知

- 消防用設備等の設置届出に係る書類の写し及び消防用設備等の設置時検査に係る検査済証

- 消防用設備等の定期点検結果の報告書の写し

- 防火対象物使用開始届

- 消防計画に基づき実施される事項の状況を記録した書類

（防火管理業務の一部委託）

第１９条　防火管理業務の一部委託については次のとおりとする。

- 受託者等は別表３による。（防火管理業務の受託状況）

- 受託内容は火気使用箇所の点検監視、避難並びに防火上必要な構造及び設備の維持管理、火災発生時の避難誘導、トイレ等共用部分の可燃物の管理、定期的な巡回の実施等とする。

- 防火管理者への報告は委託した防火管理業務について、その結果を業務日誌に記録し報告することとする.

附　　　則

この計画は、　　年　　月   日から施行する。

| 月 日 | 曜日 | 検査実施項目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

防火管理者　確　認　欄

別表１　　　　日常自主検査表

良の場合は○、不良の場合は×、即時改修の場合は△を記入する。

防火管理者　確　認　欄

別表２　　　　定期自主検査表　　　　　　（平成　　年　　月　　日）

| 検査実施項目 |  | 検査結果 |
| --- | --- | --- |
| 建物構造 | 柱、はり、壁、床、天井に損傷はないか。 |  |
|  | 窓ガラス等が落下する恐れがないか。 |  |
|  | 外壁に損傷がないか。 |  |
| 避難経路 | 通路、廊下、階段に避難上支障となる物品を置いていないか。 |  |
|  | 避難口は正常に開閉できるか。 |  |
| 火気使用設備器具 | 周囲に可燃物を置いていないか。 |  |
|  | ガス、灯油配管・電気配線に劣化・損傷はないか。 |  |
|  | 排気ダクトの排気能力は適正か。また、ダクトは清掃されているか。 |  |
| 電気機械設備器具 | 有資格者による検査を行っているか。 |  |
|  | 周囲に可燃物を置いていないか。 |  |
|  | 許容電流の範囲内で電気機器を適正に使用しているか（タコ足配線等）。 |  |
| 危険物施設 | 標識は掲げられているか。 |  |
|  | 掲示板（類別・数量等）には、正しく記載されているか。 |  |
|  | 容器の転倒、落下防止措置はあるか。 |  |
|  | 整理清掃状況は適正か。 |  |
|  | 危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか。 |  |
| 消防用設備 | 消火器は適切な場所に設置されているか。 |  |
|  | 消防用設備使用に支障が出るような物品を周囲に置いていないか。 |  |
|  | 消防用設備に故障、損傷はないか。 |  |

良の場合は○、不良の場合は×、即時改修の場合は△を記入する。

別表３　　　　防火管理業務の委託状況　　　　　　　　（平成　　年　　月　　日現在）

| 防火対象物名 |  |
| --- | --- |
| 管理権原者名 |  |
| 防火管理者名 |  |
| 受託者の氏名及び住所 | 氏名（名称） 住所（所在地） TEL |
|  | 担当事業所 住所 TEL 〔教育担当者講習修了者氏名〕 〔講習修了証番号〕 〔教育計画〕 |
| 通報登録承認番号 |  |
| 受託者の行う防火管理業務の範囲 |  |
| 受託者の行う防火管理業務方法 |  |